## 洛唯成本测算
参数项 | 参数说明 | 值 | 单位/说明 | 分类 | 子项 | 金额（万元） | 备注 | 项目 | 金额（万元）/占比 | 备注
boiler_tonnage_each_tph | 单台锅炉额定蒸发量 | 6 | t/h | 站内 | 土地取得费用 | 0 |  | 站内小计 | 467.8
boiler_run_count | 运行台数N | 2 | 台 | 站内 | 土建及烟囱 | 54 | 自适应面积：MAX(200,9×单台蒸吨×MAX(1,运行+备))；+烟囱 | 蒸汽外线小计 | 86.75
boiler_backup_count | 备用台数 | 0 | 台 | 站内 | MCC/配电/UPS等 | 20 |  | 燃气接入小计 | 6
boiler_unit_price_wan_per_ton | 锅炉及辅机单价 | 20 | 万元/蒸吨 | 站内 | 水处理与给水 | 14 | 原水箱/软化/RO/热力除氧/给水箱/加药在线 | 设计费合计 | 16.6665
install_ratio | 安装调试费比例 | 0.12 | 比例 | 站内 | 站内电力改造 | 6 |  | 报建及三评等行政 | 15
land_area_mu | 用地面积 | 1 | 亩 | 站内 | 锅炉及辅机采购 | 240 | 总蒸吨×单价 | 预备费 | 59.2217
land_price_wan_per_mu | 土地单价 | 0 | 万元/亩 | 站内 | 设备安装调试 | 28.8 | 设备费×安装比例 | —— | ——
building_area_m2 | 站房建筑面积（留空=自适应建议） | 200 | m² | 站内 | 环保设施 | 30 |  | 不含预备费小计 | 592.2165
building_cost_yuan_per_m2 | 建安单价 | 1800 | 元/m² | 站内 | DCS/PLC联控 | 25 |  | 初始投资合计(不含税) | 651.4381
chimney_cost_wan | 烟囱费用 | 18 | 万元 | 站内 | 冷凝/节能器 | 40 | 优先按吨计价 | 初始投资合计(含税, VAT=13%) | 736.1251
power_MCC_UPS_wan | MCC/配电/UPS/接地/桥架 |  | 万元 | 站内 | 安环与通风 | 10 |  | —— 占比（以含预备费不含税合计为分母） ——
water_treatment_wan | 水处理与给水（原水箱/软化/RO/除氧/加药在线） |  | 万元 | 站内 | 场内道路围挡 | 0 |  | 占比-站内(%) | 71.8103
station_rewire_wan | 站内电力改造/就地箱/电缆 |  | 万元 | 站内 | 小计 | 467.8 | 小计 | 占比-蒸汽外线(%) | 13.3167
power_water_access_cost_wan | 水电接入打包值（若三子项均空则按50/35/15分摊） | 40 | 万元 | 燃气接入 | 燃气管道接入 | 6 | 长度×综合单价/1万 | 占比-燃气接入(%) | 0.92104
env_facility_cost_wan | 环保在线/低氮等 | 30 | 万元 | 燃气接入 | PRMS/计量调压柜 | 0 |  | 占比-设计费(%) | 2.5584
yard_road_fence_wan | 场内道路/围挡 | 0 | 万元 | 燃气接入 | 小计 | 6 | 小计 | 占比-行政(%) | 2.3026
dcs_plc_cost_wan | DCS/PLC联控与上位 | 25 | 万元 | 蒸汽外线 | 蒸汽管网本体 | 11.75 | combined/split 自动切换 | 占比-预备费(%) | 9.0909
safety_env_cost_wan | 可燃气体报警/事故通风/声学 | 10 | 万元 | 蒸汽外线 | 阀室 | 15
economizer_cost_wan | 冷凝/节能器总价（若按吨计价则留空） | 40 | 万元 | 蒸汽外线 | 蒸汽计量 | 5 | 温压补偿+远传
economizer_unit_wan_per_ton | 冷凝/节能器按蒸吨计价 |  | 万元/蒸吨 | 蒸汽外线 | PRV减压站 | 15 | 主/副并联+旁通+安全
gas_pipe_length_m | 接入燃气管长度 | 100 | m | 蒸汽外线 | 回水系统 | 40 | 给长度→用长度口径；否则总价口径
gas_pipe_unit_yuan_per_m | 接入燃气管综合单价 | 600 | 元/m | 蒸汽外线 | 过路桁架等 | 0 | 数量×单价
gas_station_cost_wan | PRMS/计量调压柜 | 0 | 万元 | 蒸汽外线 | 小计 | 86.75 | 小计
steam_pipe_length_m | 蒸汽管网长度 | 250 | m | 设计费 | 可研/申请报告费(0.5%) | 2.8027 | 基数×费率
pipe_cost_mode | 管网造价口径（combined/split） | split |  | 设计费 | 站内施工图设计费(2.5%) | 11.695
steam_pipe_unit_yuan_per_m | 蒸汽管综合单价（combined） | 500 | 元/m | 设计费 | 管网施工图设计费(2.5%) | 2.1688
steam_pipe_material_yuan_per_m | 蒸汽管材料单价（split） | 350 | 元/m | 设计费 | 小计 | 16.6665 | 小计
steam_pipe_installcivil_yuan_per_m | 蒸汽管安装+土建（split） | 120 | 元/m | 行政 | 报建及三评等行政 | 15
steam_valve_chamber_cost_wan | 阀室/阀井（不含计量/PRV） | 15 | 万元 | 总计 | 不含预备费小计 | 592.2165 | 站内+接入+外线+设计+行政
steam_metering_cost_wan | 蒸汽计量（温压补偿/远传） | 5 | 万元 | 总计 | 预备费 | 59.2217 | 按不含预备费小计计取
steam_prv_station_cost_wan | PRV减压站（主/副+旁通+安全） | 15 | 万元 | 总计 | 初始投资合计(不含税) | 651.4381
steam_condensate_system_cost_wan | 回水系统总价口径 | 50 | 万元 | 总计 | 初始投资合计(含税, VAT=13%) | 736.1251 | 仅作含税参考
cond_return_length_m | 回水干线长度（给值则用长度口径） | 500 | m
cond_return_unit_yuan_per_m | 回水干线单价（DN40–65含保温） | 350 | 元/m
cond_pumpstations_count | 回水泵站数量 | 1 | 座
cond_pumpstation_cost_wan | 回水泵站单站费用 | 6 | 万元/座
cond_flash_tank_cost_wan | 闪蒸罐 | 6 | 万元
cond_polisher_cost_wan | 抛光/油水分离 | 6 | 万元
cond_monitoring_cost_wan | 在线电导/含油监测+控制 | 4.5 | 万元
admin_approvals_misc_wan | 报建及三评等行政 | 15 | 万元
feasibility_ratio | 可研/申请报告费率 | 0.005 | 比例
station_design_ratio | 站内施工图设计费率 | 0.025 | 比例
steamline_design_ratio | 管网施工图设计费率 | 0.025 | 比例
road_crossings_count | 过路/桁架等穿越数量 | 0 | 处
crossing_cost_wan_each | 单处穿越费用 | 50 | 万元/处
include_land_in_station_design_base | 站内设计是否含土地 | FALSE | TRUE/FALSE
contingency_ratio | 预备费比例 | 0.1 | 比例
vat_rate | 增值税率（仅用于含税参考） | 0.13 | 比例
round_digits | 显示小数位（导出时无效） | 2 | 位

## 洛唯盈利&参数
指标 | 洛唯-12蒸吨/h-年1.5万 | 洛唯-12蒸吨/h-年2.33万 | 洛唯-12蒸吨/h-年3.17万 | 洛唯-12蒸吨/h-年4.0万 | 洛唯-12蒸吨/h-年4.83万 | 洛唯-12蒸吨/h-年5.67万 | 洛唯-12蒸吨/h-年6.5万 | 洛唯-12蒸吨/h-年7.33万 | 洛唯-12蒸吨/h-年8.17万 | 洛唯-12蒸吨/h-年9.0万
总投资（万元） | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651
年收入（万元） | 435 | 676.66 | 918.31 | 1160 | 1401.66 | 1643.31 | 1885 | 2069.92 | 2069.92 | 2069.92
回水系统年收益（万元） | 57.73 | 89.8 | 121.87 | 153.95 | 186.02 | 218.09 | 250.17 | 274.71 | 274.71 | 274.71
回水阶梯降价合计（万元/年） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年燃气成本（万元） | 345.62 | 537.62 | 729.62 | 921.65 | 1113.65 | 1305.65 | 1497.68 | 1644.6 | 1644.6 | 1644.6
年水费成本（万元） | 6.34 | 9.86 | 13.38 | 16.91 | 20.43 | 23.95 | 27.47 | 30.17 | 30.17 | 30.17
人工成本（万元） | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
运维成本（万元） | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 45.57
回水系统年运维（万元） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
夜间保热成本（万元） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
年利润（万元，含折旧） | 12.8 | 91.01 | 169.21 | 247.42 | 325.63 | 403.83 | 482.05 | 541.89 | 541.89 | 541.89
现金流利润（万元，不含折旧） | 56.2 | 134.41 | 212.61 | 290.82 | 369.03 | 447.23 | 525.45 | 585.29 | 585.29 | 585.29
静态回收期（年） | 11.58 | 4.84 | 3.06 | 2.24 | 1.76 | 1.46 | 1.24 | 1.11 | 1.11 | 1.11
项目IRR（%） | 4.21 | 19.32 | 32.21 | 44.51 | 56.63 | 68.67 | 80.7 | 89.9 | 89.9 | 89.9
项目NPV（万元） | -180.12 | 450.31 | 1080.66 | 1711.08 | 2341.51 | 2971.85 | 3602.36 | 4084.71 | 4084.71 | 4084.71
备注 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算
如果烧蒸汽的燃气都以天然气形式卖出，则年利润为（万元） | 153.09 | 238.14 | 323.19 | 408.25 | 493.29 | 578.34 | 663.4 | 728.48 | 728.48 | 728.48
（辅助）计：交付吨数 | 15000 | 23333 | 31666 | 40000 | 48333 | 56666 | 65000 | 71376.48 | 71376.48 | 71376.48
（辅助）计：产出吨数 | 15463.9175 | 24054.6392 | 32645.3608 | 41237.1134 | 49827.8351 | 58418.5567 | 67010.3093 | 73584 | 73584 | 73584
（辅助）计：计费吨数 | 15000 | 23333 | 31666 | 40000 | 48333 | 56666 | 65000 | 71376.48 | 71376.48 | 71376.48
参数项 | 参数说明 | 值 | 单位/说明
hourly_steam_supply_tons | 装机（t/h） | 12 | t/h
steam_supply_ratio | 等效满载率 | 0.7 | 0~1
steam_price | 蒸汽价格 | 290 | 元/吨
water_price | 水费口径（每吨蒸汽） | 4.1 | 元/吨蒸汽
gas_price | 天然气价格 | 2.98 | 元/Nm³
gas_usage_per_ton_steam | 单位蒸汽耗气 | 75 | Nm³/吨蒸汽
network_loss_ratio | 管网损耗率 | 0.03 | 0~1
meter_at | 计量口径 | customer | customer/plant
op_maintenance_ratio | 运维费率（对总投） | 0.07
per_worker_paid | 人工单价 | 60000 | 元/人·年
num_workers | 员工数 | 4 | 人
temp_maintenance | 夜间保热成本 | 5 | 万元/年
total_investment_wan | 总投资（不含税） | 651 | 万元
enable_condensate | 是否启用回水收益 | TRUE | TRUE/FALSE
condensate_return_fraction | 回水率 | 0.6 | 0~1
deaerator_temp_C | 除氧器温度 | 102 | °C
makeup_temp_C | 原水温度 | 15 | °C
blowdown_before | 回水前排污率 | 0.05 | 0~1
blowdown_after | 回水后排污率 | 0.03 | 0~1
flash_to_barg | 闪蒸回压（barg） | 1 | 留空=不计
condensate_opex_wan_per_year | 回水系统年运维 | 10 | 万元/年
water_price_yuan_per_t | 原水价格 | 4.1 | 元/吨
wastewater_price_yuan_per_t | 污水价格 | 3 | 元/吨
chem_price_yuan_per_t_makeup | 药剂单价（折算/吨补水） | 1.5 | 元/吨
eta | 等效锅炉效率（回水估算） | 0.9
LHV | 天然气低位热值 | 35 | MJ/Nm³
flash_utilization | 闪蒸可消纳比例 | 0.85 | 0~1
cp | 水定压比热 | 4.19 | kJ/kg/K
hfg_kJ_per_kg | 1 barg 汽化潜热 | 2201 | kJ/kg
flash_frac | 8→1 barg 闪蒸近似比例 | 0.1
enable_condensate_pricing | 启用回水阶梯降价 | FALSE | TRUE/FALSE
rebate_per_10pct_yuan_per_ton | 每+10个百分点降价 | 4 | 元/吨
rebate_cap_yuan_per_ton | 阶梯降价封顶 | 15 | 元/吨
rebate_baseline_fraction | 降价基准起点 | 0.35 | 0~1
rebate_mode | 降价模式 | step | step/linear
project_years | 项目年限 | 15 | 年
residual_ratio | 期末残值率（对总投） | 0.1 | 0~1
depreciation_years | 折旧年限 | 15 | 年（0=不计）
discount_rate | 贴现率 | 0.09
demand_s1 | 情景1 年蒸汽需求 | 15000 | 吨/年
demand_s2 | 情景2 年蒸汽需求 | 23333 | 吨/年
demand_s3 | 情景3 年蒸汽需求 | 31666 | 吨/年
demand_s4 | 情景4 年蒸汽需求 | 40000 | 吨/年
demand_s5 | 情景5 年蒸汽需求 | 48333 | 吨/年
demand_s6 | 情景6 年蒸汽需求 | 56666 | 吨/年
demand_s7 | 情景7 年蒸汽需求 | 65000 | 吨/年
demand_s8 | 情景8 年蒸汽需求 | 73333 | 吨/年
demand_s9 | 情景9 年蒸汽需求 | 81666 | 吨/年
demand_s10 | 情景10 年蒸汽需求 | 90000 | 吨/年
CF 情景1（隐藏）
Year0 | -651
Year1 | 56.2
Year2 | 56.2
Year3 | 56.2
Year4 | 56.2
Year5 | 56.2
Year6 | 56.2
Year7 | 56.2
Year8 | 56.2
Year9 | 56.2
Year10 | 56.2
Year11 | 56.2
Year12 | 56.2
Year13 | 56.2
Year14 | 56.2
Year15 | 121.3
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景2（隐藏）
Year0 | -651
Year1 | 134.41
Year2 | 134.41
Year3 | 134.41
Year4 | 134.41
Year5 | 134.41
Year6 | 134.41
Year7 | 134.41
Year8 | 134.41
Year9 | 134.41
Year10 | 134.41
Year11 | 134.41
Year12 | 134.41
Year13 | 134.41
Year14 | 134.41
Year15 | 199.51
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景3（隐藏）
Year0 | -651
Year1 | 212.61
Year2 | 212.61
Year3 | 212.61
Year4 | 212.61
Year5 | 212.61
Year6 | 212.61
Year7 | 212.61
Year8 | 212.61
Year9 | 212.61
Year10 | 212.61
Year11 | 212.61
Year12 | 212.61
Year13 | 212.61
Year14 | 212.61
Year15 | 277.71
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景4（隐藏）
Year0 | -651
Year1 | 290.82
Year2 | 290.82
Year3 | 290.82
Year4 | 290.82
Year5 | 290.82
Year6 | 290.82
Year7 | 290.82
Year8 | 290.82
Year9 | 290.82
Year10 | 290.82
Year11 | 290.82
Year12 | 290.82
Year13 | 290.82
Year14 | 290.82
Year15 | 355.92
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景5（隐藏）
Year0 | -651
Year1 | 369.03
Year2 | 369.03
Year3 | 369.03
Year4 | 369.03
Year5 | 369.03
Year6 | 369.03
Year7 | 369.03
Year8 | 369.03
Year9 | 369.03
Year10 | 369.03
Year11 | 369.03
Year12 | 369.03
Year13 | 369.03
Year14 | 369.03
Year15 | 434.13
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景6（隐藏）
Year0 | -651
Year1 | 447.23
Year2 | 447.23
Year3 | 447.23
Year4 | 447.23
Year5 | 447.23
Year6 | 447.23
Year7 | 447.23
Year8 | 447.23
Year9 | 447.23
Year10 | 447.23
Year11 | 447.23
Year12 | 447.23
Year13 | 447.23
Year14 | 447.23
Year15 | 512.33
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景7（隐藏）
Year0 | -651
Year1 | 525.45
Year2 | 525.45
Year3 | 525.45
Year4 | 525.45
Year5 | 525.45
Year6 | 525.45
Year7 | 525.45
Year8 | 525.45
Year9 | 525.45
Year10 | 525.45
Year11 | 525.45
Year12 | 525.45
Year13 | 525.45
Year14 | 525.45
Year15 | 590.55
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景8（隐藏）
Year0 | -651
Year1 | 585.29
Year2 | 585.29
Year3 | 585.29
Year4 | 585.29
Year5 | 585.29
Year6 | 585.29
Year7 | 585.29
Year8 | 585.29
Year9 | 585.29
Year10 | 585.29
Year11 | 585.29
Year12 | 585.29
Year13 | 585.29
Year14 | 585.29
Year15 | 650.39
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景9（隐藏）
Year0 | -651
Year1 | 585.29
Year2 | 585.29
Year3 | 585.29
Year4 | 585.29
Year5 | 585.29
Year6 | 585.29
Year7 | 585.29
Year8 | 585.29
Year9 | 585.29
Year10 | 585.29
Year11 | 585.29
Year12 | 585.29
Year13 | 585.29
Year14 | 585.29
Year15 | 650.39
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景10（隐藏）
Year0 | -651
Year1 | 585.29
Year2 | 585.29
Year3 | 585.29
Year4 | 585.29
Year5 | 585.29
Year6 | 585.29
Year7 | 585.29
Year8 | 585.29
Year9 | 585.29
Year10 | 585.29
Year11 | 585.29
Year12 | 585.29
Year13 | 585.29
Year14 | 585.29
Year15 | 650.39
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40

## 南墅成本测算
参数项 | 参数说明 | 值 | 单位/说明 | 分类 | 子项 | 金额（万元） | 备注 | 项目 | 金额（万元）/占比 | 备注
boiler_tonnage_each_tph | 单台锅炉额定蒸发量 | 17.5 | t/h | 站内 | 土地取得费用 | 0 |  | 站内小计 | 1025.025
boiler_run_count | 运行台数N | 2 | 台 | 站内 | 土建及烟囱 | 115 | 自适应面积：MAX(200,9×单台蒸吨×MAX(1,运行+备))；+烟囱 | 蒸汽外线小计 | 134.6
boiler_backup_count | 备用台数 | 0 | 台 | 站内 | MCC/配电/UPS等 | 30 |  | 燃气接入小计 | 134
boiler_unit_price_wan_per_ton | 锅炉及辅机单价 | 16.5 | 万元/蒸吨 | 站内 | 水处理与给水 | 35 | 原水箱/软化/RO/热力除氧/给水箱/加药在线 | 设计费合计 | 35.4588
install_ratio | 安装调试费比例 | 0.11 | 比例 | 站内 | 站内电力改造 | 12 |  | 报建及三评等行政 | 20
land_area_mu | 用地面积 | 1.2 | 亩 | 站内 | 锅炉及辅机采购 | 577.5 | 总蒸吨×单价 | 预备费 | 134.9084
land_price_wan_per_mu | 土地单价 | 0 | 万元/亩 | 站内 | 设备安装调试 | 63.525 | 设备费×安装比例 | —— | ——
building_area_m2 | 站房建筑面积（留空=自适应建议） | 500 | m² | 站内 | 环保设施 | 45 |  | 不含预备费小计 | 1349.0838
building_cost_yuan_per_m2 | 建安单价 | 1800 | 元/m² | 站内 | DCS/PLC联控 | 30 |  | 初始投资合计(不含税) | 1483.9921
chimney_cost_wan | 烟囱费用 | 25 | 万元 | 站内 | 冷凝/节能器 | 105 | 优先按吨计价 | 初始投资合计(含税, VAT=13%) | 1676.9111
power_MCC_UPS_wan | MCC/配电/UPS/接地/桥架 | 30 | 万元 | 站内 | 安环与通风 | 12 |  | —— 占比（以含预备费不含税合计为分母） ——
water_treatment_wan | 水处理与给水（原水箱/软化/RO/除氧/加药在线） | 35 | 万元 | 站内 | 场内道路围挡 | 0 |  | 占比-站内(%) | 69.0721
station_rewire_wan | 站内电力改造/就地箱/电缆 | 12 | 万元 | 站内 | 小计 | 1025.025 | 小计 | 占比-蒸汽外线(%) | 9.0701
power_water_access_cost_wan | 水电接入打包值（若三子项均空则按50/35/15分摊） |  | 万元 | 燃气接入 | 燃气管道接入 | 14 | 长度×综合单价/1万 | 占比-燃气接入(%) | 9.0297
env_facility_cost_wan | 环保在线/低氮等 | 45 | 万元 | 燃气接入 | PRMS/计量调压柜 | 120 |  | 占比-设计费(%) | 2.3894
yard_road_fence_wan | 场内道路/围挡 | 0 | 万元 | 燃气接入 | 小计 | 134 | 小计 | 占比-行政(%) | 1.3477
dcs_plc_cost_wan | DCS/PLC联控与上位 | 30 | 万元 | 蒸汽外线 | 蒸汽管网本体 | 25.2 | combined/split 自动切换 | 占比-预备费(%) | 9.0909
safety_env_cost_wan | 可燃气体报警/事故通风/声学 | 12 | 万元 | 蒸汽外线 | 阀室 | 25
economizer_cost_wan | 冷凝/节能器总价（若按吨计价则留空） |  | 万元 | 蒸汽外线 | 蒸汽计量 | 10 | 温压补偿+远传
economizer_unit_wan_per_ton | 冷凝/节能器按蒸吨计价 | 3 | 万元/蒸吨 | 蒸汽外线 | PRV减压站 | 25 | 主/副并联+旁通+安全
gas_pipe_length_m | 接入燃气管长度 | 200 | m | 蒸汽外线 | 回水系统 | 49.4 | 给长度→用长度口径；否则总价口径
gas_pipe_unit_yuan_per_m | 接入燃气管综合单价 | 700 | 元/m | 蒸汽外线 | 过路桁架等 | 0 | 数量×单价
gas_station_cost_wan | PRMS/计量调压柜 | 120 | 万元 | 蒸汽外线 | 小计 | 134.6 | 小计
steam_pipe_length_m | 蒸汽管网长度 | 300 | m | 设计费 | 可研/申请报告费(0.5%) | 6.4681 | 基数×费率
pipe_cost_mode | 管网造价口径（combined/split） | split |  | 设计费 | 站内施工图设计费(2.5%) | 25.6256
steam_pipe_unit_yuan_per_m | 蒸汽管综合单价（combined） | 500 | 元/m | 设计费 | 管网施工图设计费(2.5%) | 3.365
steam_pipe_material_yuan_per_m | 蒸汽管材料单价（split） | 600 | 元/m | 设计费 | 小计 | 35.4588 | 小计
steam_pipe_installcivil_yuan_per_m | 蒸汽管安装+土建（split） | 240 | 元/m | 行政 | 报建及三评等行政 | 20
steam_valve_chamber_cost_wan | 阀室/阀井（不含计量/PRV） | 25 | 万元 | 总计 | 不含预备费小计 | 1349.0838 | 站内+接入+外线+设计+行政
steam_metering_cost_wan | 蒸汽计量（温压补偿/远传） | 10 | 万元 | 总计 | 预备费 | 134.9084 | 按不含预备费小计计取
steam_prv_station_cost_wan | PRV减压站（主/副+旁通+安全） | 25 | 万元 | 总计 | 初始投资合计(不含税) | 1483.9921
steam_condensate_system_cost_wan | 回水系统总价口径 | 80 | 万元 | 总计 | 初始投资合计(含税, VAT=13%) | 1676.9111 | 仅作含税参考
cond_return_length_m | 回水干线长度（给值则用长度口径） | 300 | m
cond_return_unit_yuan_per_m | 回水干线单价（DN40–65含保温） | 380 | 元/m
cond_pumpstations_count | 回水泵站数量 | 2 | 座
cond_pumpstation_cost_wan | 回水泵站单站费用 | 8 | 万元/座
cond_flash_tank_cost_wan | 闪蒸罐 | 8 | 万元
cond_polisher_cost_wan | 抛光/油水分离 | 8 | 万元
cond_monitoring_cost_wan | 在线电导/含油监测+控制 | 6 | 万元
admin_approvals_misc_wan | 报建及三评等行政 | 20 | 万元
feasibility_ratio | 可研/申请报告费率 | 0.005 | 比例
station_design_ratio | 站内施工图设计费率 | 0.025 | 比例
steamline_design_ratio | 管网施工图设计费率 | 0.025 | 比例
road_crossings_count | 过路/桁架等穿越数量 | 0 | 处
crossing_cost_wan_each | 单处穿越费用 | 50 | 万元/处
include_land_in_station_design_base | 站内设计是否含土地 | FALSE | TRUE/FALSE
contingency_ratio | 预备费比例 | 0.1 | 比例
vat_rate | 增值税率（仅用于含税参考） | 0.13 | 比例
round_digits | 显示小数位（导出时无效） | 2 | 位

## 南墅盈利&参数
指标 | 南墅污水厂-35蒸吨/h-年3.6万 | 南墅污水厂-35蒸吨/h-年4.31万 | 南墅污水厂-35蒸吨/h-年5.02万 | 南墅污水厂-35蒸吨/h-年5.73万 | 南墅污水厂-35蒸吨/h-年6.44万 | 南墅污水厂-35蒸吨/h-年7.16万 | 南墅污水厂-35蒸吨/h-年7.87万 | 南墅污水厂-35蒸吨/h-年8.58万 | 南墅污水厂-35蒸吨/h-年9.29万 | 南墅污水厂-35蒸吨/h-年10.0万
总投资（万元） | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484
年收入（万元） | 1044 | 1250.22 | 1456.44 | 1662.66 | 1868.88 | 2075.1 | 2281.31 | 2487.53 | 2693.75 | 2900
回水系统年收益（万元） | 138.55 | 165.92 | 193.29 | 220.66 | 248.03 | 275.39 | 302.76 | 330.13 | 357.5 | 384.87
回水阶梯降价合计（万元/年） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年燃气成本（万元） | 829.48 | 993.33 | 1157.18 | 1321.02 | 1484.87 | 1648.72 | 1812.56 | 1976.41 | 2140.25 | 2304.12
年水费成本（万元） | 15.22 | 18.22 | 21.23 | 24.23 | 27.24 | 30.24 | 33.25 | 36.26 | 39.26 | 42.27
人工成本（万元） | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
运维成本（万元） | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 103.88
回水系统年运维（万元） | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
夜间保热成本（万元） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
年利润（万元，含折旧） | 59.04 | 125.78 | 192.51 | 259.26 | 325.99 | 392.72 | 459.45 | 526.18 | 592.93 | 659.67
现金流利润（万元，不含折旧） | 157.97 | 224.71 | 291.44 | 358.19 | 424.92 | 491.65 | 558.38 | 625.11 | 691.86 | 758.6
静态回收期（年） | 9.39 | 6.6 | 5.09 | 4.14 | 3.49 | 3.02 | 2.66 | 2.37 | 2.14 | 1.96
项目IRR（%） | 7.09 | 12.9 | 18.19 | 23.18 | 28 | 32.7 | 37.34 | 41.92 | 46.48 | 51.02
项目NPV（万元） | -169.91 | 368.06 | 905.95 | 1444 | 1981.89 | 2519.78 | 3057.67 | 3595.56 | 4133.61 | 4671.58
备注 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算 | 以290元/吨蒸汽价、2.98元/方气价估算
如果烧蒸汽的燃气都以天然气形式卖出，则年利润为（万元） | 367.42 | 440 | 512.58 | 585.15 | 657.73 | 730.31 | 802.88 | 875.46 | 948.03 | 1020.62
（辅助）计：交付吨数 | 36000 | 43111 | 50222 | 57333 | 64444 | 71555 | 78666 | 85777 | 92888 | 100000
（辅助）计：产出吨数 | 37113.4021 | 44444.3299 | 51775.2577 | 59106.1856 | 66437.1134 | 73768.0412 | 81098.9691 | 88429.8969 | 95760.8247 | 103092.7835
（辅助）计：计费吨数 | 36000 | 43111 | 50222 | 57333 | 64444 | 71555 | 78666 | 85777 | 92888 | 100000
参数项 | 参数说明 | 值 | 单位/说明
hourly_steam_supply_tons | 装机（t/h） | 35 | t/h
steam_supply_ratio | 等效满载率 | 0.7 | 0~1
steam_price | 蒸汽价格 | 290 | 元/吨
water_price | 水费口径（每吨蒸汽） | 4.1 | 元/吨蒸汽
gas_price | 天然气价格 | 2.98 | 元/Nm³
gas_usage_per_ton_steam | 单位蒸汽耗气 | 75 | Nm³/吨蒸汽
network_loss_ratio | 管网损耗率 | 0.03 | 0~1
meter_at | 计量口径 | customer | customer/plant
op_maintenance_ratio | 运维费率（对总投） | 0.07
per_worker_paid | 人工单价 | 60000 | 元/人·年
num_workers | 员工数 | 6 | 人
temp_maintenance | 夜间保热成本 | 15 | 万元/年
total_investment_wan | 总投资（不含税） | 1484 | 万元
enable_condensate | 是否启用回水收益 | TRUE | TRUE/FALSE
condensate_return_fraction | 回水率 | 0.6 | 0~1
deaerator_temp_C | 除氧器温度 | 102 | °C
makeup_temp_C | 原水温度 | 15 | °C
blowdown_before | 回水前排污率 | 0.05 | 0~1
blowdown_after | 回水后排污率 | 0.03 | 0~1
flash_to_barg | 闪蒸回压（barg） | 1 | 留空=不计
condensate_opex_wan_per_year | 回水系统年运维 | 25 | 万元/年
water_price_yuan_per_t | 原水价格 | 4.1 | 元/吨
wastewater_price_yuan_per_t | 污水价格 | 3 | 元/吨
chem_price_yuan_per_t_makeup | 药剂单价（折算/吨补水） | 1.5 | 元/吨
eta | 等效锅炉效率（回水估算） | 0.9
LHV | 天然气低位热值 | 35 | MJ/Nm³
flash_utilization | 闪蒸可消纳比例 | 0.85 | 0~1
cp | 水定压比热 | 4.19 | kJ/kg/K
hfg_kJ_per_kg | 1 barg 汽化潜热 | 2201 | kJ/kg
flash_frac | 8→1 barg 闪蒸近似比例 | 0.1
enable_condensate_pricing | 启用回水阶梯降价 | FALSE | TRUE/FALSE
rebate_per_10pct_yuan_per_ton | 每+10个百分点降价 | 4 | 元/吨
rebate_cap_yuan_per_ton | 阶梯降价封顶 | 15 | 元/吨
rebate_baseline_fraction | 降价基准起点 | 0.35 | 0~1
rebate_mode | 降价模式 | step | step/linear
project_years | 项目年限 | 15 | 年
residual_ratio | 期末残值率（对总投） | 0.1 | 0~1
depreciation_years | 折旧年限 | 15 | 年（0=不计）
discount_rate | 贴现率 | 0.09
demand_s1 | 情景1 年蒸汽需求 | 36000 | 吨/年
demand_s2 | 情景2 年蒸汽需求 | 43111 | 吨/年
demand_s3 | 情景3 年蒸汽需求 | 50222 | 吨/年
demand_s4 | 情景4 年蒸汽需求 | 57333 | 吨/年
demand_s5 | 情景5 年蒸汽需求 | 64444 | 吨/年
demand_s6 | 情景6 年蒸汽需求 | 71555 | 吨/年
demand_s7 | 情景7 年蒸汽需求 | 78666 | 吨/年
demand_s8 | 情景8 年蒸汽需求 | 85777 | 吨/年
demand_s9 | 情景9 年蒸汽需求 | 92888 | 吨/年
demand_s10 | 情景10 年蒸汽需求 | 100000 | 吨/年
CF 情景1（隐藏）
Year0 | -1484
Year1 | 157.97
Year2 | 157.97
Year3 | 157.97
Year4 | 157.97
Year5 | 157.97
Year6 | 157.97
Year7 | 157.97
Year8 | 157.97
Year9 | 157.97
Year10 | 157.97
Year11 | 157.97
Year12 | 157.97
Year13 | 157.97
Year14 | 157.97
Year15 | 306.37
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景2（隐藏）
Year0 | -1484
Year1 | 224.71
Year2 | 224.71
Year3 | 224.71
Year4 | 224.71
Year5 | 224.71
Year6 | 224.71
Year7 | 224.71
Year8 | 224.71
Year9 | 224.71
Year10 | 224.71
Year11 | 224.71
Year12 | 224.71
Year13 | 224.71
Year14 | 224.71
Year15 | 373.11
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景3（隐藏）
Year0 | -1484
Year1 | 291.44
Year2 | 291.44
Year3 | 291.44
Year4 | 291.44
Year5 | 291.44
Year6 | 291.44
Year7 | 291.44
Year8 | 291.44
Year9 | 291.44
Year10 | 291.44
Year11 | 291.44
Year12 | 291.44
Year13 | 291.44
Year14 | 291.44
Year15 | 439.84
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景4（隐藏）
Year0 | -1484
Year1 | 358.19
Year2 | 358.19
Year3 | 358.19
Year4 | 358.19
Year5 | 358.19
Year6 | 358.19
Year7 | 358.19
Year8 | 358.19
Year9 | 358.19
Year10 | 358.19
Year11 | 358.19
Year12 | 358.19
Year13 | 358.19
Year14 | 358.19
Year15 | 506.59
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景5（隐藏）
Year0 | -1484
Year1 | 424.92
Year2 | 424.92
Year3 | 424.92
Year4 | 424.92
Year5 | 424.92
Year6 | 424.92
Year7 | 424.92
Year8 | 424.92
Year9 | 424.92
Year10 | 424.92
Year11 | 424.92
Year12 | 424.92
Year13 | 424.92
Year14 | 424.92
Year15 | 573.32
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景6（隐藏）
Year0 | -1484
Year1 | 491.65
Year2 | 491.65
Year3 | 491.65
Year4 | 491.65
Year5 | 491.65
Year6 | 491.65
Year7 | 491.65
Year8 | 491.65
Year9 | 491.65
Year10 | 491.65
Year11 | 491.65
Year12 | 491.65
Year13 | 491.65
Year14 | 491.65
Year15 | 640.05
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景7（隐藏）
Year0 | -1484
Year1 | 558.38
Year2 | 558.38
Year3 | 558.38
Year4 | 558.38
Year5 | 558.38
Year6 | 558.38
Year7 | 558.38
Year8 | 558.38
Year9 | 558.38
Year10 | 558.38
Year11 | 558.38
Year12 | 558.38
Year13 | 558.38
Year14 | 558.38
Year15 | 706.78
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景8（隐藏）
Year0 | -1484
Year1 | 625.11
Year2 | 625.11
Year3 | 625.11
Year4 | 625.11
Year5 | 625.11
Year6 | 625.11
Year7 | 625.11
Year8 | 625.11
Year9 | 625.11
Year10 | 625.11
Year11 | 625.11
Year12 | 625.11
Year13 | 625.11
Year14 | 625.11
Year15 | 773.51
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景9（隐藏）
Year0 | -1484
Year1 | 691.86
Year2 | 691.86
Year3 | 691.86
Year4 | 691.86
Year5 | 691.86
Year6 | 691.86
Year7 | 691.86
Year8 | 691.86
Year9 | 691.86
Year10 | 691.86
Year11 | 691.86
Year12 | 691.86
Year13 | 691.86
Year14 | 691.86
Year15 | 840.26
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40
CF 情景10（隐藏）
Year0 | -1484
Year1 | 758.6
Year2 | 758.6
Year3 | 758.6
Year4 | 758.6
Year5 | 758.6
Year6 | 758.6
Year7 | 758.6
Year8 | 758.6
Year9 | 758.6
Year10 | 758.6
Year11 | 758.6
Year12 | 758.6
Year13 | 758.6
Year14 | 758.6
Year15 | 907
Year16
Year17
Year18
Year19
Year20
Year21
Year22
Year23
Year24
Year25
Year26
Year27
Year28
Year29
Year30
Year31
Year32
Year33
Year34
Year35
Year36
Year37
Year38
Year39
Year40